## Beregningsark
OBS - Indtast dine informationer i de gule felter. | Resultater fremgår i de grønne felter.
1. Oplysninger om ejendom
Adresse
Ejer
Dato
Grundens totale areal (m2)
2. Beregning af befæstet areal
HUSK at du skal indtaste summen af eksisterende og nyt areal, som ønskes afledt til kloak.
Overfladetype | Afløbs-koefficient | Areal | Reduceret areal
| φ | m² | m²
Tagflader (boligareal, skure mm) | 1
Belægning med tætte fuger (asfalt, fliser, terrasse mm) | 1
Belægning med gennemtrængelige fuger (grus- eller græsfuger) | 0.8
Grusbelægning | 0.6
Grønne områder mv. | 0
Have/parkområder uden belægning | 0.1
Samlet areal (A) (skal svare til grundens totale areal): |  | 0
Befæstet areal (=sum af reduceret areal)* |  |  | 0
* Det befæstede areal er den del af et givent areal, hvorfra regnvandet ledes til kloakken.
Dette gælder ikke areal, som håndteres lokalt fx via en faskine eller direkte ud på græsplænen.
Der benyttes afløbskoefficienter til regnvandsafledningen fra Norm for afløbsinstallationer: DS 432:2020
3. Beregning af overholdelse af samlet afløbskoefficient og afledningsret
Fælles- eller separat system? Se evt her hvis du er i tvivl | Separatsystem |  | Vælges | Dimensionsgivende regnintensistet | 110 | l/(s •ha) | jf. Brøndby Kommunes spildevandsplan
Arealanvendelse jf. kommuneplanen? | Centerområde |  | Vælges | Max. Tilladt afløbskoefficient | 0.5 | gældende for Brøndby Kommune
Maksimal tilladte afledning til kloak (afledningsret) | 0 |  | l/s | Dette er maksimal tilladt afledning til kloakken, målt i liter pr. sekund
Tilladt befæstet areal uden forsinkelse | 0 |  | m2 | Dette er det det største tilladte befæstede areal på grunden, uden at der skal laves forsinkelse
Aktuel samlet afløbskoefficient | #DIV/0!
Er der behov for at forsinke regnvandet og/eller | NEJ |  |  | Hvis der svares JA, kan størrelse på forsinkelsesbassin beregnes nedenfor
håndtere resterende regnvand lokalt?**
**Hvis du ikke vil lave et forsinkelsesbassin, kan du i stedet vælge at håndtere det resterende regnvand lokalt (LAR-løsning, f.eks. et regnbed) hvis det er muligt. Læs mere her [evt link til Brøndby Kommune hjemmeside]
4. Beregning af forsinkelsesbassin
Gentagelsesperiode for overbelastning , "x"-årshændelse | 5 |  |  | Dimensionsgivende regnintensistet | 190 | l/(s •ha) | jf. Norm for afløbsinstallationer: DS 432:2020
Afhænger af om det er fælles- eller separatsystem
Forventet levetid af anlæg (kloak normalt 100 år) | 50 |  | år | Klimafaktor | 1.125 | jf. Norm for afløbsinstallationer: DS 432:2020
Fremtidig afledningsmænge i l/s | 0 |  | l/s
Overskydende afledningsmængde i forhold til tilladt | 0 |  | l/s
Minimum størrelse af forsinkelsesbassin | 0 |  | m3 | Behov for forsinkelsesvolumen for at overholde max. tilladte afledning fremover
Bemærk: Transporten af vand fra et forsinkelsesbassin til kloakken skal overholde den tilladte afløbsmængde pr. tid (l/s).
Det er nødvendigt at regulere afløbsmængden f.eks. med en flowregulator/vandbremse, når der anlægges et forsinkelsesbassin.
VEJLEDNING TIL BRUG AF ARKET
Dette regneark er lavet af Brøndby Kommune, så du selv kan beregne om du overholder kravene til afledning af regnvand.
En del af dette er at beregne den samlede afløbskoefficient for ejendommen. Afløbskoefficienten er et udtryk for, hvor stor andel af regnvandet der løber til kloakken, og er afhængig af overfladetypen (tage, fliser, græs mv).
Alt efter hvad ejendommen anvendes til, er der i Brøndby Kommunes spildvandsplan fastsat en maksimal afløbskoefficient. Denne giver den maksimale tilladte afledning til kloak for ejendommen, også kaldet afledningretten. Hvis den beregnede afløbskoefficient er for høj, er det nødvendigt at forsinke en del af regnvandet inden det kan ledes til kloak.
Ud fra oplysninger om ejendommen, vil regnearket automatisk beregne hvad den samlede afløbskofficient er, og om den overholder afledningsretten eller om der er der behov for at forsinke noget af regnvandet. Regnearket beregner også hvor stort et forsinkelsesbassin, der evt. er behov for.
Sådan bruger du arket:
1. Indtast oplysninger om ejendommen i feltet øverst i arket, herunder grundes totale areal jf. BBR
2. Indtast hvor store arealerne er af de forskellige overfladetyper (tag, have osv.) i feltet for beregning af befæstet areal.
OBS, det er summen af både eksisterende og nyt areal der skal indtastes.
3. Vælg om kloakken er separatsystem eller et fællessystem og vælg arealanvendelsen (dvs. hvad området bruges til jf. kommuneplanen)
Hvis der svares NEJ i det grønne felt i linje 43, overholdes afledningsretten og der er IKKE behov for et forsinkelsesbassin
Hvis der svares JA i det grønne felt, overskrides den maksimale tilladte afledning og der ER behov for et forsinkelsesbassin
4. Vælg den forventede levetid for anlægget. Normalt forventes kloak at have en levetid på 100 år, men for nogle typer
anlæg kan den være mindre. 10 års levetid brugesved midlertidigt byggeri.
Minimums størrelsen af forsinkelsesbassinet kan nu aflæses i det grønne felt i linje 60.
Bemærk: Transporten af vand fra et forsinkelsesbassin til kloakken skal overholde den tilladte afløbsmængde pr. tid (l/s).
Det er nødvendigt at regulere afløbsmængden f.eks. med en flowregulator/vandbremse, når der anlægges et
forsinkelsesbassin.

## TABEL
VALG AF SYSTEM | regnintensistet
Separatsystem | 110
Fællessystem | 140
AREALANVENDELSE | tilladt afløbskoefficient
Boligområde | 0.3
Boligområde etage | 0.5
Centerområde | 0.5
Industri, transport, håndværk | 0.6
Institution, skole, plejehjem o.l. | 0.4
Parker og grønne områder | 0
Veje og stier | 0.8
T (år): Gentagelsesperiode for overbelastning af kapacitet | 1 | 2 | 5 | 10 | 100
Dimensionsgivende regnintensitet (i) l/s/ha | 120 | 150 | 190 | 230 | 380
Dimensionsgivende regnintensitet (i) l/s/m2 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.038
Klimafaktor ved 100 års levetid (kf) | 1.1 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.4
Klimafaktor ved 50 års levetid (kf) | 1.05 | 1.1 | 1.125 | 1.15 | 1.2
Klimafaktor ved 10 års levetid (kf) | 1.01 | 1.02 | 1.025 | 1.03 | 1.04
Levetid af anlæg | 10
50
100